## Requisição
Departamento ou Serviço: Secção Autónoma de Engenharia Mecânica
CIPC Nº 501 461 108
ORÇAMENTO |  | DESPESAS |  |  | Requisição (provosória) nº
Ordinário | Extraor-dinário | Correntes | Capital | DATA: | 2002-01-30
| Requisita-se a: | Santos e Quelhas Lda
Quant | Designação |  |  |  | Código | PREÇO
[6 empty] | Unitário | Total | s/desconto | %desconto
1 | Armário 600*600*300 |  |  |  | CRN-66/300 | 92.274 | 92.274 | 141.96 | 35
1 | BL NF |  |  |  | ZB4-BZ101 | 3.25 | 3.25 | 5 | 35
2 | BL NF |  |  |  | ZB4-BZ102 | 3.25 | 6.5 | 5 | 35
1 | Bl.sin.al.dir |  |  |  | ZB4-BV6 | 3.0875 | 3.0875 | 4.75 | 35
20 | Bornes Azuis LEGRAND |  |  |  | 39301 | 0.3255 | 6.51 | 0.434 | 25
100 | Bornes Cinzentos LEGRAND |  |  |  | 39061 | 0.3255 | 32.55 | 0.434 | 25
20 | Bornes porta fusiveis LEGRAND |  |  |  | 39086 | 1.6387 | 32.775 | 2.185 | 25
20 | Bornes Terra LEGRAND |  |  |  | 39371 | 1.3545 | 27.09 | 1.806 | 25
1 | Botão |  |  |  | ZB4BA3 | 2.6 | 2.6 | 4 | 35
1 | Botão |  |  |  | ZB4BA4 | 2.6 | 2.6 | 4 | 35
1 | Botoneira cab. Cogumelo |  |  |  | ZB4-BS54 | 9.425 | 9.425 | 14.5 | 35
4 | Bucin diam.interior 16mm - plastico c/ |  |  |  | 416 ET | 0.2044 | 0.8176 | 0.292 | 30
4 | Bucin diam.interior 21mm - plastico c/ |  |  |  | 417 ET | 0.3283 | 1.3132 | 0.469 | 30
1 | Cab.sin.branco |  |  |  | ZB4BV07 | 1.56 | 1.56 | 2.4 | 35
1 | Calha Lina metálica 2m LEGRAND |  |  |  | 37407 | 3.9465 | 3.9465 | 5.262 | 25
2 | Calha perfurada Canalsystem 40mm alt. 25 larg. (4m) |  |  |  | H40B25 | 1.1808 | 2.3616 | 1.476 | 20
1 | Contactor |  |  |  | LC1K09B7 | 14.82 | 14.82 | 22.8 | 35
1 | Contactor 24V DC 4KW |  |  |  | LP1K0910BD | 17.16 | 17.16 | 26.4 | 35
1 | Disjuntor triplolar 6A |  |  |  | 24347 M.S | 20.7155 | 20.7155 | 31.87 | 35
200 | Fio condutor azul flexivel (2,5mm) |  |  |  |  | 0.082186 | 16.4372 | 0.1417 | 42
200 | Fio condutor castanho flexivel (2,5mm) |  |  |  |  | 0.082186 | 16.4372 | 0.1417 | 42
200 | Fio condutor preto flexivel (2,5mm) |  |  |  |  | 0.082186 | 16.4372 | 0.1417 | 42
20 | Fusiveis 10*38 |  |  |  |  | 0.2805 | 5.61 | 0.374 | 25
1 | Interruptor 4P-16A VM |  |  |  |  | 11.04 | 11.04 | 14.72 | 25
1 | Lamp.Fil.Ba9s-220v-3w |  |  |  |  | 0.9367 | 0.9367 | 1.1 | 15
1 | Lamp.Fil.Ba9s-24v-3w |  |  |  |  | 0.323 | 0.323 | 0.38 | 15
100 | Marcadores cabo algarismos |  |  |  | 38220/1/2... | 0.012 | 1.2 | 0.016 | 25
100 | Marcadores cabo letras |  |  |  | 38230/1/... | 0.024675 | 2.4675 | 0.0329 | 25
1 | Platina isolante |  |  |  | MM-66 | 17.283 | 17.283 | 24.69 | 30
100 | Ponteiras 2,5 e 0,5 |  |  |  |  | 0.01445 | 1.445 | 0.017 | 15
1 | Relé Térmico |  | ( 1,2 - 1,8 ) |  | LR2K0307 | 18.85 | 18.85 | 29 | 35
1 | Transformador 220/24 100VA |  |  |  |  | 21.14 | 21.14 | 21.14 | liq.
[6 empty] | TOTAL = | 410.9627
NOTA: | É favor indicar nas guias de remessa e nas facturas o Departamento ou Serviço que faz
a requisição e o seu número e data. As facturas deverão ser passadas em triplicado.
VISTO,
O Funcionário, |  |  |  | O Responsável,
_________________________________ |  |  |  | ____________________________________