## Folha2
SUMÁRIO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo | 1
Quadrado de R | 1
Quadrado de R ajustado | 1
Erro-padrão | 0.30086
Observações | 20
ANOVA
| gl | SQ | MQ | F | F de significância
Regressão | 1 | 415623.3707 | 415623.3707 | 4591802.3065 | 4.0538e-50
Residual | 18 | 1.6293 | 0.090514
Total | 19 | 415625
| Coeficientes | Erro-padrão | Stat t | valor P | 95% inferior | 95% superior | Inferior 95,0% | Superior 95,0%
Interceptar | 75.7986 | 0.18171 | 417.1481 | 2.5126e-37 | 75.4169 | 76.1804 | 75.4169 | 76.1804
Variável X 1 | 0.61383 | 0.00028646 | 2142.8491 | 4.0538e-50 | 0.61323 | 0.61443 | 0.61323 | 0.61443
RESULTADO RESIDUAL
Observação | Y previsto | Residuais
1 | 200.0198 | -0.019784
2 | 224.6038 | 0.39625
3 | 249.8077 | 0.19231
4 | 275.0116 | -0.011631
5 | 300.2094 | -0.20943
6 | 325.4134 | -0.41337
7 | 350.0158 | -0.015753
8 | 375.8335 | -0.83352
9 | 399.8159 | 0.18406
10 | 425.0199 | -0.019876
11 | 449.6161 | 0.38388
12 | 474.8201 | 0.17994
13 | 500.024 | -0.023999
14 | 524.6202 | 0.37976
15 | 549.8242 | 0.17582
16 | 575.0281 | -0.028122
17 | 600.2259 | -0.22592
18 | 624.8283 | 0.17169
19 | 650.0322 | -0.032245
20 | 675.23 | -0.23005

## Folha1
| SensorA |  | SensorB |  | SensorC |  | SensorD |  |  |  | SensorA |  |  | SensorB |  |  | SensorC |  |  | SensorD
distancia sensor | tensão ADC | dist. LCD | tensão ADC | dist. LCD | tensão ADC | dist. LCD | tensão ADC | dist.LCD |  | distancia sensor | tensão ADC | dist. LCD | ret.fin | tensão ADC | dist. LCD | ret.fin | tensão ADC | dist. LCD | ret.fin | tensão ADC | dist.LCD | ret.fin |  | med.sens
120 | 1.014 | 120.58 | 1.01 | 119.99 | 1.012 | 120.58 | 1.01 | 119.99 |  | 100 | 1.021 | 202.35 | 98.491 | 1.018 | 201.37 | 99.9763 | 1.02 | 202.35 | 100.176 | 1.02 | 201.37 | 100.5276 |  | 201.86 | 100
170 | 1.427 | 170.67 | 1.426 | 170.09 | 1.425 | 170.09 | 1.422 | 169.51 |  | 150 | 1.242 | 247.31 | 148.2527 | 1.241 | 246.34 | 149.7491 | 1.243 | 247.31 | 149.8434 | 1.24 | 246.34 | 150.4152 |  | 246.825 | 150
220 | 1.842 | 220.77 | 1.838 | 219.6 | 1.842 | 220.77 | 1.842 | 220.19 |  | 200 | 1.465 | 292.28 | 198.0255 | 1.463 | 291.3 | 199.5108 | 1.465 | 292.28 | 199.5217 | 1.463 | 292.28 | 200.3139 |  | 292.035 | 200
270 | 2.258 | 270.86 | 2.252 | 269.7 | 2.256 | 270.86 | 2.245 | 269.7 |  | 250 | 1.689 | 338.22 | 248.8719 | 1.688 | 337.24 | 250.3572 | 1.687 | 337.24 | 250.2716 | 1.685 | 337.27 | 251.2889 |  | 337.4925 | 250
320 | 2.675 | 320.96 | 2.668 | 319.79 | 2.671 | 320.38 | 2.664 | 319.79 |  | 300 | 1.914 | 384.17 | 299.7294 | 1.909 | 382.21 | 300.13 | 1.912 | 383.19 | 301.0326 | 1.908 | 382.21 | 302.275 |  | 382.945 | 300
370 | 3.087 | 371.05 | 3.084 | 370.47 | 3.087 | 371.05 | 3.08 | 369.89 |  | 350 | 2.138 | 439.13 | 360.5591 | 2.13 | 427.18 | 349.9028 | 2.134 | 428.15 | 361.7469 | 2.128 | 427.18 | 363.2586 |  | 430.41 | 350
420 | 3.5 | 421.15 | 3.5 | 420.57 | 3.498 | 421.15 | 3.494 | 419.4 |  | 400 | 2.361 | 474.1 | 399.2639 | 2.354 | 472.14 | 399.6646 | 2.36 | 474.1 | 400.3783 | 2.352 | 472.14 | 402.0614 |  | 473.12 | 400
470 | 3.9 | 471.24 | 3.9 | 470.08 | 3.9 | 470.66 | 3.89 | 469.5 |  | 450 | 2.582 | 519.06 | 449.0256 | 2.577 | 518.09 | 450.522 | 2.582 | 519.06 | 450.0456 | 2.578 | 518.09 | 451.949 |  | 518.575 | 450
520 | 4.31 | 520.17 | 4.32 | 519.59 | 4.32 | 521.34 | 4.31 | 519.01 |  | 500 | 2.809 | 565.01 | 499.8831 | 2.799 | 563.05 | 500.2837 | 2.805 | 564.03 | 500.8065 | 2.797 | 562.07 | 502.9351 |  | 563.54 | 500
570 | 4.73 | 570.27 | 4.73 | 569.1 | 4.73 | 570.27 | 4.72 | 569.69 |  | 550 | 3.029 | 609.97 | 549.6448 | 3.022 | 608.02 | 550.0565 | 3.031 | 609.97 | 550.4739 | 3.02 | 607.04 | 552.8227 |  | 608.75 | 550
[9 empty] | 1cm erro | 600 | 3.255 | 655.92 | 600.5023 | 3.245 | 652.98 | 599.8183 | 3.255 | 655.92 | 601.2348 | 3.243 | 652.98 | 603.8088 |  | 654.45 | 600
[10 empty] | 650 | 3.478 | 700.88 | 650.264 | 3.469 | 698.93 | 650.6757 | 3.48 | 700.88 | 650.9021 | 3.466 | 697.95 | 653.6964 |  | 699.66 | 650
[10 empty] | 700 | 3.7 | 745.85 | 700.0368 | 3.692 | 743.89 | 700.4375 | 3.698 | 744.87 | 700.5805 | 3.686 | 742.92 | 703.5952 |  | 744.3825 | 700
[10 empty] | 750 | 3.924 | 790.81 | 749.7985 | 3.911 | 787.88 | 749.1256 | 3.925 | 791.79 | 750.2478 | 3.907 | 787.88 | 753.4828 |  | 789.59 | 750
[10 empty] | 800 | 4.13 | 835.78 | 799.5713 | 4.12 | 833.82 | 799.972 | 4.13 | 835.78 | 799.9262 | 4.12 | 832.85 | 803.3815 |  | 834.5575 | 800
[10 empty] | 850 | 4.35 | 880.75 | 849.3441 | 4.35 | 878.79 | 849.7448 | 4.35 | 880.75 | 849.6045 | 4.34 | 876.84 | 853.2802 |  | 879.2825 | 850
[10 empty] | 900 | 4.59 | 926.69 | 900.1905 | 4.57 | 923.76 | 899.5176 | 4.58 | 925.71 | 900.3544 | 4.57 | 923.76 | 904.2552 |  | 924.98 | 900
[10 empty] | 950 | 4.8 | 970.65 | 948.8454 | 4.79 | 969.7 | 950.364 | 4.8 | 970.68 | 948.9171 | 4.78 | 966.77 | 953.0332 |  | 969.45 | 950
[9 empty] | 2,3cm erro | 1000 | 5.03 | 1000 | 981.33 | 5.02 | 1000 | 983.9 | 5.02 | 1000 | 981.34 | 5 | 1000 | 985.6 | 980 | 1000 | 1000
[12 empty] | 11 |  |  | 23 |  |  | -5 |  |  | 15
|  | 200 | 202.37
|  | 225 | 242.42
|  | 250 | 283.48
|  | 275 | 324.54
|  | 300 | 365.59
|  | 325 | 406.65
|  | 350 | 446.73
|  | 375 | 488.79
|  | 400 | 527.86
|  | 425 | 568.92
|  | 450 | 608.99
|  | 475 | 650.05
|  | 500 | 691.11
|  | 525 | 731.18
|  | 550 | 772.24
|  | 575 | 813.3
|  | 600 | 854.35
|  | 625 | 894.43
|  | 650 | 935.49
|  | 675 | 976.54
|  | 700 | 1000